Vysoce účinný baktericid nového druhu

Biocid 97-152

•  Je vysoce koncentrovaný produkt, který mimořádně účinně působí na velké množství   bakterií a řasy. Vyznačuje se obzvlášť širokým spektrem účinků.

• Nemá účinky spojené s pohlcováním produktu v důsledku UV záření, k jakému

dochází u chloru.

• Působí jak proti bakteriím ve volně přístupné vodě, tak i proti kmenům bakterií

v bahnitých usazeninách.

• Aplikované množství činí 1 litr Biocid 97-152 na 1000 litrů užitkové vody.

• Při napadení bakteriemi je okamžitou pomocí nárazová aplikace.

• Působí také proti bakteriím, proti kterým selhávají běžné biocidy, nebo vůči nimž

existuje rezistence.

Biocid 97-152 Vám přináší zřetelné výhody a užitek

• Rychlé a bezproblémové baktericidní účinky snižují prostoje a mzdové náklady.

• Značná hospodárnost díky nízkým používaným množstvím. Delší životnost systémů

přivádějících vodu, menší intervaly údržby.

• bez rizika požáru, tedy i bez rizika zranění.

Oblasti použití

Lakovací kabiny, chladicí okruhy

Technická data:

Barva : 	žlutá

Forma: 	kapalná

Hodnota 	pH: 4,3

Upozornění: Biocidy používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte                          charakteristiku a informaci o produktu.